2.pielikums

Atklāta konkursa Id.Nr. POP 2026/01/EJZAF

nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

IEPIRKUMAM

„Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana

Pāvilostas ostā (saldētavas nojaukšana un noliktavas būvniecība), Dzintaru iela 2E, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads”

(Id.Nr. POP 2026/01/EJZAF)

- Pretendents veic “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošanu Pāvilostas ostā (saldētavas nojaukšanu un noliktavas būvniecību), Dzintaru ielā 2E, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā”, atbilstoši izstrādātajam paskaidrojuma rakstam.

- Tehniskā dokumentācija un būvdarbu apjomi pieejami Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā pie iepirkuma sludinājuma “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Pāvilostas ostā (saldētavas nojaukšana un noliktavas būvniecība), Dzintaru iela 2E, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads” un www.failiem: https://failiem.lv/u/p2h959wv2t?share_email_id=19bd252&ak= un https://failiem.lv/u/k6ph7tzx47?share_email_id=19bd253&ak=.

- Būvdarbu garantija: 60 (sešdesmit) mēneši no objekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

- Pretendents darbus veic, ievērojot būvniecības noteikumus un visiem izmantotajiem materiāliem jābūt sertificētiem, saskaņā ar Eiropas Savienības standartiem un Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem, kā arī jābūt pieejamiem kvalitātes sertifikātiem.

- Veicot darbus, pretendents ievēro būvdarbu veikšanas tehnoloģijas un būvdarbu veikšanas laikā neaizskar/nebojā pievienotās komunikācijas un objektus. Bojājumu gadījumā nodrošina to sakārtošanu/atjaunošanu sākotnējā stāvoklī vai zaudējumu atlīdzību.

- Darbi veicami atbilstoši izstrādātajiem būvdarbu apjomiem.

- Būvuzņēmējs nodrošina, ka darbi objektā tiek veikti atbilstoši darba aizsardzības, ugunsdrošības, sanitāri – higiēniskajām un vides aizsardzības normām, pašvaldības  saistošo noteikumu, kā arī citu Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvo aktu prasībām.

- Pretendents, veicot darbus, nodrošina darba vietas norobežošanu, maksimāli ierobežojot putekļu un būvgružu nokļūšanu blakus telpās/teritorijā.

- Ilgtspējīgas būvniecības prasības:

  - Būvdarbu izpildes laikā Izpildītājam jānodrošina videi draudzīga un resursu taupīga darbu organizācija;

  - Izpildītājam jānodrošina:

    - būvniecības atkritumu šķirošana un apsaimniekošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

    - apkārtējās teritorijas aizsardzība būvdarbu veikšanas laikā;

    - putekļu un trokšņu ietekmes samazināšanas pasākumi;

    - būvprojektā paredzēto materiālu un risinājumu izmantošana, nodrošinot projektā noteiktās energoefektivitātes prasības;

    - darba aizsardzības prasību ievērošana;

    - būvlaukuma uzturēšana drošā un sakoptā stāvoklī;

  - Pasūtītājam ir tiesības būvdarbu izpildes laikā pieprasīt un Izpildītājam ir pienākums iesniegt dokumentus, kas apliecina šīs sadaļas prasību izpildi, tai skaitā būvniecības atkritumu nodošanas dokumentus, izmantoto materiālu atbilstības dokumentus, kā arī sniegt informāciju par veiktajiem vides aizsardzības un darba aizsardzības pasākumiem.

  - Pasūtītājs ilgtspējīgas būvniecības prasību ievērošanu uzrauga, veicot objekta apsekojumus, pārbaudot būvdarbu dokumentāciju un izvērtējot Izpildītāja iesniegtos apliecinājumus un pierādījumus.

- Veicot būvdarbus, Izpildītājam jāievēro Eiropas Savienības fondu projektu horizontālie principi, tai skaitā vides pieejamības un vienlīdzīgas attieksmes principi.

- Ekvivalenti izstrādājumi:

  - ja tehniskajā dokumentācijā ir norādīta konkrēta ražotāja produkcija, pretendents drīkst piedāvāt tās ekvivalentu;

  - pasūtītājs tehniskajā dokumentācijā ir iekļāvis pielietojamos materiālus, kas nosaka pasūtītāja prasības attiecībā uz materiāliem un atbilst pasūtītāja paredzētajiem mērķiem;

  - pretendentam lokālajā tāmē jānorāda mainītos piedāvātos materiālus (izceļot ar bold).