PROJKETĒŠANAS UZDEVUMS

līgumam Nr.  13 /POP/ 2025

Ieceres ierosinātājs:  Pāvilostas ostas pārvalde, reģ. Nr. 90000392079

Darba nosaukums: Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Pāvilostas ostā (saldētavas nojaukšana un noliktavas būvniecība), Dzintaru iela 2E, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads

Projektēšanas uzdevums:

Izstrādāt būvniecības ieceri esošās saldētavas nojaukšanai (kad. apz. 64130010245002) un jaunas  noliktavas būvniecībai Dzintaru ielā 2E, Pāvilostā (zemesgabala kad. apz. 64130010245).

Būvniecības iecerē paredzēt sekojošo:

- Esošās saldētavas nojaukšanu (kad. apz. 64130010245002).

- Noliktavas ēkas jauna būvniecība:

- platība ~300m²;

- ārējie izmēri 51,5m*×6,5*m;

- paredzēt 8 gb laivu inventāra noliktavas telpas; tualetes telpu; dušu; saldētavas telpu ar priekštelpu;

- ārsienas – keramzītbetona bloku mūris ar koku dēļu apdari.

- Saskaņā ar ieceres ierosinātāja norādījumiem atjaunot esošās nogāzes un ēkas priekšējo zonu bruģēt. Iespēju robežās izmantot esošo bruģi.

- Inženiertīklu ierīkošanu: elektroapgādes pēcuzkaites pieslēgumu, ūdensvada un kanalizācijas tīklu pieslēgumu izmantojot esošos pieslēgumus zemesgablā;

- Saldētavas telpā paredzēt uzstādīt jaunu ledu ģeneratoru un paredzēt atbilstošu dzesēšanas iekārtu uzturot telpas temperatūru 0°c līdz +5°c;

Ieceres ierosinātājs: Pāvilostas ostas pārvalde Ilmārs Šnore

Izpildītājs: SIA “WS”, valdes loc. Sandijs Grietēns